建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 黑龙江省伊春市金林区金山屯镇生活污水（含污泥）处理设施建设项目 
建设单位（盖章）： 伊春市金林区住房和城乡建设局  
编制日期：            2024年9月             
中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.png]TR TSI

Gt A Rt A R R

fams =
—— R T
—— [ LS i KeRSE> R TARwE
(e ssmin o iz
— RERENE
ot 8 > |panenemnnnspnn
stk R 1123075118796 95
i ceio e
[ERABA G5 |t
ERAKGETAR B |FRD
AR
ot 8 > T T AR ]
st 2R Jot230 osuarcowrxs
= WNARNE
LR A
23 BB ER TR e s
L3 07352343506230059 B3 1726
2 EEEMAR
[%3 EREGAE e =2
L 28 B3 1726





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	黑龙江省伊春市金林区金山屯镇生活污水（含污泥）处理设施建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	郝振勇
	联系方式
	18645849818

	建设地点
	黑龙江省伊春市金林区金山屯镇

	地理坐标
	129度25分43.579秒，47度25分25.210秒

	国民经济

行业类别
	D4620 污水处理及其再生利用
	建设项目
行业类别
	103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
(扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2820.00
	环保投资（万元）
	350.00

	环保投资占比（%）
	12.4
	施工工期
	2024年10月~2024年11月

	是否开工建设
	(否
□是：        
	用地（用海）面积（m2）
	2800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	序号

规划名称
审批机关
审批文件名称及文号
1

《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（修订版）》
黑龙江省人民政府
《黑龙江省人民政府关于<黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（修订版）>的批复》
2

《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）（修订版）》
伊春市人民政府
《伊春市人民政府关于<黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）（修订版）>的批复》


	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（修订版）》符合性分析

根据《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（修订版）》相关内容，全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险度物的安全利用和处置。近期处置能力新增32.79万吨/年，安全贮存、处置、利用率达到90%；中期处置能力新增27.26万吨/年，安全贮存、处置、利用率达到92%；远期根据我省产业规模及产废情况，新增与之相适应的处置能力，危险废物安全存、处置、利用率达到95%。

项目产生的危险废物不外排，暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理，危险废物安全处置率100%，因此项目符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（修订版）》。
（2）《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）（修订版）》符合性分析
根据《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）（修订版）》相关内容，全市建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，全面实现全市危险废物的安全利用和处置。规划近期危险废物安全贮存、处置、利用率达到92%；规划远期根据哈尔滨市产业规模及产废情况，新增与之相适应的处置能力，危险废物安全贮存、处置、利用率达到95%。

项目产生的危险废物不外排，暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理，危险废物安全处置率100%，因此项目符合《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）（修订版）》。

	其他符合性分析
	（1）“三线一单”符合性分析

1）生态保护红线
项目位于伊春市金林区，根据《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（伊政规[2022]5号），项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
2）环境质量底线
根据区域环境质量现状分析，项目所在区域属于2023年城市环境空气质量达标区，本次补充监测的氨、硫化氢可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1标准值；地表水环境水质功能可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准限值，并且项目的建设不会超越环境质量底线，可以满足环境质量底线要求。

3）资源利用上线
项目为污水处理污泥处置工程，不消耗煤炭能源，生产无需用水，生活用水来自外购桶装水，符合资源利用上线要求。

4）生态环境准入清单
根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发[2024]1号），项目位于ZH23075120002金林区城镇空间、ZH23075120003金林区大气环境布局敏感重点管控区。项目与生态环境准入清单符合性分析见下表。


表1-1 生态环境准入清单符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	ZH23075120002
	金林区城镇空间
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。

2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

3.严格管控涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。
	项目为污水处理污泥处置工程，不属于危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区，不属于生产、使用、排放、贮运有毒有害和易燃易爆物质项目

	
	
	
	污染物排放管控
	1.鼓励使用电、天然气等清洁能源。

2.推进城镇污水处理厂提标改造工程，加强城镇污水收集管网新建改造。
	项目供热由电暖器提供，属于清洁能源，可减少污染物排放

	
	
	
	环境风险防控
	城市建成区内存在居住和工业企业混住情况时，应加强环境风险防控体系建设，引导企业逐步进入园区。
	项目已加强环境风险防控体系建设，并要求企业编制突发环境事件应急预案

	
	
	
	资源利用效率要求
	1.提高城市、县城生活污水收集处理效能，推进再生水回用设施建设。

2.组织实施城镇化节能升级改造等节能重点工程，推进能源综合梯级利用。
	项目无废水排放，生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排

	ZH23075120003
	金林区大气环境布局敏感重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	项目不属于高污染项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃行业

	
	
	
	污染物排放管控
	1.推广使用电、天然气等清洁能源。

2.提升环境管理水平，减少污染物排放。

3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。
	项目供热由电暖器提供；所排放的污染物均经过相应环保措施处理后排放，可减少污染物排放；项目自身不消耗煤炭能源

	
	
	
	环境风险防控
	严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。
	项目为污水处理污泥处置工程，不属于有色金属冶炼、化工企业


	其他符合性分析
	项目符合《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发[2024]1号）中生态环境准入清单要求。

综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。

（2）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），项目属于第一类 鼓励类-四十二、环境保护与资源节约综合利用-3.城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。因此项目建设符合当前国家产业政策。
（3）选址合理性分析

项目位于黑龙江省伊春市金林区金山屯镇，用地性质为工业用地。项目拟选厂址不在生态保护红线范围内，通过采取相应环保对策措施项目所排放的污染物均可达标排放，因此从环境保护角度分析，项目的选址比较合理。


二、建设项目工程分析
	建设

内容
	（1）建设地点及厂区平面布置
项目位于黑龙江省伊春市金林区金山屯镇，地理坐标129度25分43.579秒，47度25分25.210秒。厂区外东侧为垃圾转运站，南侧为空地，西侧为空地及民房，西北侧为民房，北侧为民房及金山派出所。厂区内东侧为原料车间、辅料车间，南侧为发酵车间，西侧为成品库房，北侧为泵房。
（2）劳动定员及工作制度

劳动定员3人，采用三班制度，年生产360天，每天24小时生产。

（3）建设内容及规模

项目总占地面积2800 m2，用地性质为工业用地。污泥处置主体工艺采用好氧发酵工艺，设计处理能力为16 t/d，发酵后的腐熟物料作为绿化专用营养基质或土壤改良剂外运进行资源化土地利用。主要建设内容及规模见下表。

表2-1 主要建设内容及规模表

项目

建设内容
建设规模

主体工程
污泥处理车间
新建污泥处理车间一处，内含办公区、成品库房、发酵车间、原料车间、辅料车间，设计处理污泥能力为16 t/d
辅助工程

办公区
新建办公区一处，位于污泥处理车间内，用于人员办公及临时休息

储运工程
成品库房
新建成品库房一处，位于污泥处理车间内，用于暂存处理后的污泥
原料车间
新建原料车间一处，位于污泥处理车间内，用于暂存项目所需原料
辅料车间
新建辅料车间一处，位于污泥处理车间内，用于暂存项目所需辅料
危险废物贮存区（库）
新建危险废物贮存区（库）一处，封闭结构，占地面积9 m2，用于暂存危险废物，要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）
公用工程
用水

项目生产无需用水，生活用水来自于外购桶装水
排水

项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排
供热

供热由电暖器提供
供电

供电由市政供电系统提供
续表2-1 主要建设内容及规模表

项目

建设内容
建设规模

环保工程
废气
有组织废气经集气装置（收集效率90%）收集后进入活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后由15 m排气筒排放；未收集到的废气无组织逸散
废水
项目无生产废水排放；生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排
噪声
选用低噪声设备、安装消声元件、设置减振垫等
一般固废
经垃圾箱收集后由市政部门统一处置
危险废物
暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理
地下水、土壤
危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；并定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生
生态
严格控制工程用地范围，禁止在用地范围外用地；加强对企业人员管理，保护好周边生态环境
环境风险
危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；并定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案
（4）公用工程

1）用、排水

车间地面采用干式地面清洁，项目生产无需用水，生活用水来自于外购桶装水，根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB 23/T 727-2021），项目劳动定员3人，用水定额80L/（人•d），生活用水量为0.24 t/d（86.4 t/a），生活污水产生量为0.192 t/d（69.12 t/a）。生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排。
2）供热

供热由电暖器提供。

3）供电

供电由市政供电系统提供。

（5）主要产品方案

主要产品方案见下表。

表2-2 主要产品方案一览表
产品名称
产量（t/a）
备注
发酵后的腐熟物料

5760
/
（6）主要原辅材料
主要原辅材料消耗情况见下表。

表2-3 主要原辅用料表
序号
物料名称
单位

消耗量

1
有机质
t/a

1152
2
水
t/a
86.4
3
电
kw•h
25500
（8）主要生产设备
主要生产设备见下表。
表2-4 主要生产设备表
序号

设备名称

单位

数量

1

混料器与料仓
套
1
2

进料系统
套
1
3

出料系统
套
1

4

自控系统
套
1
5

厂区监控
套
1
6

备用电源
套

2

7

活性炭吸附装置

套
1
8

电暖器
台
2


	工艺流程和产排污环节
	（1）主要工艺流程
项目污泥处置主体工艺采用好氧发酵工艺，设计处理能力为16 t/d，好氧发酵区进料端设置接收料仓及取配料一体机等预处理混料系统将接收料仓内污泥、辅料及返混料进行混合后提升至发酵区进料端，通过好氧发酵区内翻抛机实现发酵物料的二次混合及输送，发酵结束后由发酵区出料输送机自动输出，主要工艺流程示意图见下图。
[image: image2.jpg]fERRA





图2-1 主要工艺流程示意图

1）物料接收

将含水率80%的脱水污泥运至污泥处理车间，直接卸入好氧发酵区前端接收料仓，同时辅以一定比例的有机辅料、返混料利用取配料一体机分层铺设于接收料仓内。

2）翻抛、出料

好氧发酵系统采取一端进料、一端出料的运行模式，物料接收过程中打开一体式发酵舱出料端密封门，启动有机固废好氧发酵专用翻抛机，自发酵区出料端对仓体物料进行翻抛，发酵完成的腐熟物料从发酵区取出并通过输送机自动转运至成品堆放区，根据发酵周期利用翻抛机翻堆物料实现发酵区物料的整体位移，翻抛结束空出发酵区进料端布料区用于每日接收新鲜物料。翻抛结束，翻抛机退回至移行车，关闭一体式发酵舱出料端密封门。

3）混料

翻抛空出发酵区进料端布料区后，打开一体式发酵舱进料端密封门，通过取配料一体机将接收料仓内脱水污泥、有机辅料及返混料自接收料仓内提升、混合并布料至发酵区进料端指定位置完成混料及布料作业，布料结束后关闭一体式发酵舱进料端密封门。

4）发酵系统

一体式发酵舱采取分段监测、分段鼓风供氧的控制模式，发酵物料在发酵区依靠翻抛机翻堆历经升温期、高温期、降温期全过程，维持堆体在55℃~65℃的高温期6天以上，实现有机固废的无害化、稳定化及减量化处理。

5）资源化利用
发酵完成的腐熟物料从发酵区自动转运至成品堆放区，一部分作为返混料回流至原料接收料仓循环使用，另一部分作为绿化专用营养基质或土壤改良剂外运进行资源化土地利用。

（2）主要产排污环节

主要产排污环节见下表。

表2-5 主要产排污环节表

类别

污染工序

污染物
废气
污泥处置

氨、硫化氢、臭气浓度
废水

办公区

COD、BOD5、氨氮、SS

噪声

设备运行
等效连续A声级
固废

办公区

生活垃圾
污泥处置
废包装袋、废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目建设性质为新建，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	（1）大气环境

1）城市环境空气质量达标区判定

项目位于伊春市金林区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，本次评价城市环境空气质量达标区判定数据引用《2023年黑龙江省生态环境质量状况》中数据，项目所在区域环境空气质量达标区判定情况见下表。
表3-1 区域空气质量现状评价表  单位：CO为mg/m3、其他为μg/m3
污染物

评价指标

现状浓度

二类区

标准值

占标率

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.7%
达标

日平均质量浓度
/
150
/
/

NO2
年平均质量浓度
12
40

30.0%
达标

日平均质量浓度

/

80
/
/
CO

第95百分位数日平均质量浓度

1.0
4
25.0%
达标

O3
第90百分位数日最大8小时滑动平均值
106
160
66.3%
达标

PM10
年平均质量浓度
33
70

47.1%
达标
日平均质量浓度

/

150
/
/
PM2.5
年平均质量浓度
22
35

62.9%
达标
日平均质量浓度

/

75
/
/
项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类区，根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》并对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表1二级浓度限值，项目所在区域属于2023年城市环境空气质量达标区。

2）补充监测

其他污染物补充监测点基本信息见下表。
表3-2 其他污染物补充监测点基本信息表

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m
X

Y

◎1#厂界下风向
190
0
氨、硫化氢
连续3天有效数据

E
165
黑龙江凌霄环境监测有限公司于2024年8月29日~2024年8月31日对上述监测点进行了现场监测，其污染物环境质量现状（监测结果）见下表。
表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标/m

污染物

平均时间

评价标准/(μg/m3)
监测浓度范围/(μg/m3)
最大浓度占标率/%
超标率/%

达标情况

X
Y
◎1#厂界下风向
190
0
氨

2024.03.04~2024.03.06
200
50~80
40.0
0
达标

硫化氢
10
1
10.0
0

达标
根据监测结果及评价结果可知，本次补充监测的氨、硫化氢可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1标准值。
（2）地表水环境

根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，伊春市参与国家考核计算的断面共11个，I-III类水质比例为54.5%，无劣V类水质断面。汤旺河（金山屯造纸厂排污口下-西南岔河汇入口）水质功能可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准限值。
（3）声环境

项目厂界外周边50 m范围内存在声环境保护目标，声环境质量现状监测结果及达标情况见下表。
表3-4 声环境质量现状监测结果及达标情况表  单位：dB(A)

监测点
现状值/dB(A)
达标情况
监测因子

监测频次

昼间
夜间
昼间
夜间
▲1#厂界西侧民房
52.3
44.4
达标
达标
等效连续A声级
2天，每天昼、夜间各1次
▲2#厂界西北侧民房
51.1
46.6
达标
达标
▲3#厂界北侧民房
48.5
43.0
达标
达标
▲4#金山派出所

50.4
41.8
达标

达标

根据上表可知，各监测点昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值。

（4）生态环境

受人类经济活动影响，区域内植被主要为杨树（PopulusL.），分布的动物主要为鸟类，常见物种为麻雀（Passer）。区域内群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高。

	环境保护目标
	（1）大气环境

项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境保护目标主要为厂界外500米范围内二类区中的居住区。具有代表性的大气环境保护目标见下表。

表3-5 具有代表性的大气环境保护目标表
名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
经度
纬度
厂界西侧民房
129°25′40.53″
47°25′26.17″
二类区中的居住区

居民
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区
W
30
厂界西北侧民房
129°25′41.90″
47°25′26.70″
NW
12
厂界北侧民房

129°25′42.11″
47°25′27.31″
N
30
金山派出所
129°25′43.57″
47°25′27.78″
N
32
金山邮政支局
129°25′39.11″
47°25′27.87″
NW
65
厂界东侧居民

129°26′05.13″
47°25′27.12″
E
390
厂界南侧居民

129°25′43.36″
47°25′19.38″
S
150
厂界西侧居民

129°25′30.39″
47°25′27.23″
W
240
厂界北侧居民

129°25′41.97″
47°25′35.04″
N
280
（2）声环境

项目声环境保护目标主要为厂界外50 m范围内的居民。具有代表性的声环境保护目标见下表。

表3-6 具有代表性的声环境保护目标表
名称

保护对象

相对厂址方位

相对厂界距离/m
保护目标

厂界西侧民房
居民
W
30
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准

厂界西北侧民房
NW
12
厂界北侧民房
N
30
金山派出所

N

32

（3）地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境

项目新增用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。

	污染物排放控制标准
	（1）废气
施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表3-7 颗粒物排放限值
序号

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）
1

颗粒物

120
15
3.5
周界外浓度最高点
1.0
运营期有组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中相关排放标准值。
表3-8 恶臭污染物排放标准值

序号
控制项目
排气筒高度/(m)
排放量/(kg/h)
1
氨
15
4.9
2
硫化氢
15
0.33
3
臭气浓度
排气筒高度/(m)
标准值/(无量纲)
15
2000
运营期无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值。
表3-9 恶臭污染物排放标准值

序号
控制项目
单位
二级新扩改建

1
氨
mg/m3
1.5
2
硫化氢
mg/m3
0.06
3

臭气浓度

无量纲

20
（2）噪声

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中表1相关排放限值。

表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)
昼间

夜间

70
55
厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区排放限值。

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间
夜间

2
60
50
（3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	（1）扬尘

1）风速四级以上时，施工单位应暂停施工；

2）在施工场地张贴文明施工标语，并加强作业人员环保教育，坚持文明作业；

3）施工期间建设单位应严格制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责定期洒水，在多风时要加大洒水次数及洒水量；

4）施工材料应堆放在指定区域，不得随处临时堆放，在大风天气应采用篷布遮盖。

（2）废水

1）施工期产生的废水不得随意排放；

2）施工人员生活污水排入移动生态厕所，不得随意排放；

3）加强施工人员环保意识，加强施工期环保监理和环境管理。

（3）噪声

1）合理安排施工作业时间，严禁夜间（22:00~6:00）施工；

2）合理布局施工机械场地，尽量避免高噪声设备同时施工；

3）选用低噪声机械设备或有隔声、消声的设备，同时做好施工机械保养；

4）合理调配运输车辆来往行车密度，若途径村屯路段应降低车速、禁止鸣笛。

（4）固体废物

1）加强施工人员环保意识；

2）加强施工期环保监理和环境管理；

3）生活垃圾、建筑垃圾应经收集后由市政部门统一处置，不得随意丢弃。
（5）生态环境

1）严格控制工程用地范围，禁止在用地范围外用地；

2）加强对施工单位管理，保护好周边生态环境；

3）加强施工人员环保意识，禁止在施工过程中乱占耕地和破坏树木。

	运营期环境影响和保护措施
	（1）废气

1）产排污环节
项目废气污染源主要为污泥处置过程产生的废气，项目上料方式为全封闭上料，因此上料过程不产生颗粒物，产生的主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。因未查阅到该行业相关源强核算指南，故本次评价氨、硫化氢、臭气浓度源强核算参考《北安市长青污水处理工程建设新建项目竣工环境保护验收监测报告》。废气产排情况及排放口参数表见下表。


表4-1 废气产排情况及排放口参数表
	污染源
	排放形式
	污染物
	产生废气量(m3/h)
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	治理设施
	是否可行技术
	排放废气量(m3/h)
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	排放口

	
	
	
	
	
	
	
	工艺
	效率/%
	
	
	
	
	
	排放时间(h/a)
	高度/内径/温度
	编号/类型
	地理坐标

	污泥处置过程
	有组织
	氨
	1000
	31.6
	0.316
	2.73
	活性炭吸附装置处理后由15 m排气筒排放
	90
	是
	1000
	3.16
	0.0316
	0.27
	8640
	15m/

0.2m/
常温
	DA001/一般排放口
	E129°25′43.90″

N47°25′25.09″

	
	
	硫化氢
	
	2.1
	0.021
	0.18
	
	90
	
	
	0.21
	0.0021
	0.02
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	/
	1080(无量纲)
	1080(无量纲)
	
	90
	
	
	/
	108(无量纲)
	108(无量纲)
	
	
	
	

	
	无组织
	氨
	/
	0.049
	0.351
	/
	未收集到的废气无组织逸散
	/
	/
	/
	0.049
	0.351
	/
	8640
	/
	/
	/

	
	
	硫化氢
	/
	0.003
	0.023
	/
	
	/
	/
	/
	0.003
	0.023
	/
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	1200
	/
	
	/
	/
	/
	/
	1200
	/
	
	
	
	


	运营期环境影响和保护措施
	2）治理设施及达标排放情况
污泥处置过程产生的有组织废气经集气装置（收集效率90%）收集后进入活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后由15 m排气筒排放；未收集到的废气无组织逸散。本次评价集气装置收集效率、活性炭吸附装置处理效率确定依据建设单位提供资料，集气罩处理措施方案及活性炭吸附装置位置、数量、管道布设等方案由实际现场施工条件确定。
经采取上述措施后，有组织氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中相关排放标准值；无组织氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值，可以达标排放。项目所排放的废气对周围环境影响较小。
3）非正常情况

项目非正常情况下排污主要为废气处理设施发生故障时（去除效率为50%）所排放的污染物，非正常情况下污染物产排情况见下表。

表4-2 非正常情况下污染物产排情况表
非正常

排放源

污染物
排放浓度(mg/m3)
排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
年发生频次/次

应对措施

污泥处置过程
氨
15.8
0.158
1
1
定期检修
硫化氢
1.05
0.011
臭气浓度
/
540(无量纲)
4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测要求见下表。
表4-3 废气监测要求表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

DA001/一般排放口

氨
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中相关排放标准值

硫化氢
臭气浓度
厂界
氨
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值

硫化氢
臭气浓度
（2）废水

1）产排污环节
本次评价废水源强核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，废水产排情况及排放口参数见下表。

表4-4 废水产排情况及排放口参数表

污染源

排放形式

污染物

产生废水量/(t/a)
产生浓度(mg/L)
产生量(t/a)
治理设施

是否可行技术

排放废水量/(t/a)

排放浓度(mg/L)
排放量(t/a)
排放口

工艺

效率/%

编号/类型

地理坐标

生活污水

不外排
COD
69.12
350
0.0242
进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排
/
/
/
/

/

/
/
BOD5
250
0.0173
氨氮
36.5
0.0025
SS
300
0.0207
2）治理设施

项目无生产废水排放，生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排，不会对周边地表水体造成影响。
（3）噪声

1）噪声源

噪声源主要为设备运行产生的噪声，主要设备噪声源强及控制措施见下表。

表4-5 工业企业噪声源强调查清单
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段

X
Y
Z
声功率级/dB(A)

1
搅拌机

/

45
10
3
85
选用低噪声设备、安装消声元件、设置减振垫等

0:00~24:00

2
配料机
/

40
10
3
75
3
风机
/

35
15
1
85

4
泵类
/

30

12
1
80

2）降噪措施及达标情况

经选用低噪声设备、安装消声元件、设置减振垫等措施后，降噪效果在5~20 dB(A)，厂界处噪声值为55~60 dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区排放限值，可以达标排放。项目所排放的噪声对周围环境影响较小。
3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测要求见下表。
表4-6 噪声监测要求表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区排放限值
（4）固体废物

1）一般固废

项目产生的一般固废主要为生活垃圾、废包装袋，本次评价固体废物源强核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，固体废物产生及排放情况见下表。

表4-7 固体废物产生及排放情况表

工序

固废名称

一般固体废物代码

产生量/(t/a)

处置措施

排放量/(t/a)

转运周期
最终去向

办公区
生活垃圾

/
0.81
经垃圾箱收集后由市政部门统一处置

0

日
由市政部门统一处置

污泥处置
废包装袋
223-001-07
10
0

日

由市政部门统一处置

项目产生的生活垃圾、废包装袋经垃圾箱收集后由市政部门统一处置，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求，对周围环境影响较小。

2）危险废物

项目产生的危险废物主要为VOCs治理过程产生的废活性炭，本次评价固体废物源强核算根据建设单位提供资料。废活性炭每年更换一次，项目产生的危险废物不外排，暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理，危险废物安全处置率100%。

工程分析中危险废物汇总表、危险废物贮存场所（设施）基本情况表见下表。

表4-8 工程分析中危险废物汇总表
序号
危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码

产生量

（吨/年）

产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特征
转运周期
污染防治措施
1
废活性炭
HW49
900-039-49
0.5
生产区
固态
VOCs治理过程产生的废活性炭
/
年
T
年

暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理

表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号
贮存场所

（设施）名称

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
1
危险废物贮存区（库）
废活性炭
HW49
900-039-49
厂区南侧
9 m2
全封闭
27 m3
年
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。本次新建的危险废物贮存区（库）位于密闭厂房内，不露天堆放危险废物，可有效做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，可以满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

3）环境管理要求

1.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

4.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

5.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排査；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

6.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

7.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

8.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

9.贮存库应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。

10.危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚。
（5）地下水、土壤

1）污染途径

项目影响地下水及土壤的途径主要为大气沉降影响、地面漫流影响、垂直入渗影响，项目拟建活性炭吸附装置，可避免通过大气沉降影响土壤环境。项目厂区采用一般硬化，危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；并定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，可避免通过地面漫流影响、垂直入渗影响地下水及土壤环境。

非正常状况下，如防渗层发生破裂，若发生跑、冒、滴、漏，可能会污染地下水环境，也可能通过垂直入渗污染土壤环境。

2）防控措施

危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；并定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。

（6）生态

1）严格控制工程用地范围，禁止在用地范围外用地；

2）加强对企业人员管理，保护好周边生态环境。

（7）环境风险
1）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，项目不存在风险物质。

2）环境风险防范措施

1）危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；

2）定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；

3）企业应按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案。



五、环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/一般排放口
	氨、硫化氢、臭气浓度
	活性炭吸附装置处理后由15 m排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中相关排放标准值

	
	厂界
	氨、硫化氢、臭气浓度
	未收集到的废气无组织逸散
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	生活污水进入防渗旱厕定期清掏用作堆肥不外排
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备运行
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、安装消声元件、设置减振垫及绿化降噪等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区排放限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1）一般固废

生活垃圾、废包装袋经垃圾箱收集后由市政部门统一处置，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求
2）危险废物

项目产生的危险废物不外排，暂存于危险废物贮存区（库）后交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理，危险废物安全处置率100%，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；并定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。

	生态保护措施
	1）严格控制工程用地范围，禁止在用地范围外用地；

2）加强对企业人员管理，保护好周边生态环境。

	环境风险防范措施
	1）危险废物贮存区（库）要求防渗技术为2mm高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）；；
2）定期巡逻检查，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合原则，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；

3）企业应按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案。

	其他环境管理要求
	/


六、结论
	项目的实施对周边环境有一定影响，但对环境不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减免，要求建设单位采取本次评价提出的各环保措施，确保产生的污染物达标排放。从环境保护角度分析，项目的建设及对环境的影响是可行的。


附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	0.27 t/a
	/
	0.27 t/a
	0.27 t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.02 t/a
	/
	0.02 t/a
	0.02 t/a

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	108(无量纲)
	/
	108(无量纲)
	108(无量纲)

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	10 t/a
	/
	10 t/a
	10 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）。
PAGE  

